## Slide 1
평균 전력과 일최대 위험을 함께 예측하다
1 과제 ⑤ | 일반국민·대학(원)생 부문 | 연구 초안
생산기록 문맥을 활용한 15분 예측과
별도 일최대 추정
4~6월 평균 MAE 11.4% 감소
별도 일최대 MAE 6.1% 감소
전주 기준 대비 관측값 · 새 독립기간의 우위는 미확정
Notes: 과제 ⑤ | 일반국민·대학(원)생 부문 | 연구 초안

## Slide 2
공식 과제의 세 질문에 답한다
2 출처: KAMP 2026-09-22 수정 공지, 과제⑤ 및 서면평가표
1. 다음 날 전력사용량을 얼마나 잘 예측하는가?
2. 언제 오차가 크고, 언제 최대피크가 발생하는가?
3. 생산 제약을 지키며 부하를 옮기면 어떤 결과가 나는가?
평가 배점 15 / 40 / 15 / 10 / 10 / 10점에 맞춰 증거를 연결
Notes: 공식 기준: https://www.kamp-ai.kr/contestNoticeDetail?CPT_NOTICE_SEQ=28 . 보고서 6개 장과 docs/EVALUATION_TRACEABILITY.md 참조.

## Slide 3
데이터의 반복과 계측 한계를 먼저 확인했다
3 증거: outputs/data_audit.json, research_v4/pattern_overlap.csv
계측 범위 | 검증한 사실 | 해석의 한계
257일 / 6,168행 | 24,672개 15분 구간 | 전력 단위는 미확인
142개 고유 일패턴 | 160일이 반복 그룹에 포함 | 독립 표본 가정에 주의
7/13·7/15 시간 오류 | 2일 정답·전력 이력 제외 | 행 순서 복원은 가정
생산·공장인원 기록 | 시간 단위, 인원 소수값 존재 | 설비 가동·이동 가능성 미확인
공식 재다운로드 CSV와 원자료 SHA256 일치
Notes: 증거: outputs/data_audit.json, research_v4/pattern_overlap.csv

## Slide 4
D-1 16시 이후의 실측 정보는 입력하지 않는다
4 증거: check_peak_study.py · 미래 원자료 교란 시 특징 불변
사용 가능 | 사용 금지
이미 끝난 전력 구간과 과거 생산 문맥 | 다음 날 실측 기온·생산량·전력
달력 / 2·7·14일 lag / 최근 통계 | 검증일 실제 생산상태로 전문가 선택
4~6월 월별 expanding validation | 7월 결과에 맞춘 설정 재조정
검증 91일 / 8,736구간 · 7월은 사후 진단 29일
8~9월은 이미 사용된 역사적 테스트이며 새 독립 검증이 아님
Notes: 증거: check_peak_study.py · 미래 원자료 교란 시 특징 불변

## Slide 5
같은 시간 조건에서 모델과 피처를 비교했다
5 출처: outputs/research_v4/benchmark_scores.csv · 원자료 단위
모델 | 평균 MAE | RMSE | 곡선 일최대 MAE
전주 기준 | 19.083 | 37.978 | 18.923
Ridge | 31.685 | 43.062 | 34.469
ExtraTrees | 19.602 | 29.668 | 24.645
LGB 단일 | 20.265 | 32.840 | 24.056
상태 혼합 | 17.361 | 28.555 | 19.674
최종 구간 결합 | 16.911 | 33.011 | 19.993
과거 문맥과 상태 결합이 평균 예측에 기여했다
Notes: 출처: outputs/research_v4/benchmark_scores.csv · 원자료 단위

## Slide 6
평균 곡선과 일최대 추정의 역할을 분리했다
6 4~6월 91일 · 평균곡선은 유지 · H6 고정 0.5 결합
Chart: 15분 평균 MAE
| 전주 기준 | 최종 구간 결합
15분 평균 MAE | 19.0833 | 16.9108
Chart: 일최대 MAE
| 전주 기준 | 곡선 최대 | 별도 최대
일최대 MAE | 18.9231 | 19.9928 | 17.7712
별도 일최대 = (결합 곡선 최대 + 전주 곡선 최대) / 2
96구간 곡선의 최대값과 별도 출력은 서로 다를 수 있음
Notes: 4~6월 91일 · 평균곡선은 유지 · H6 고정 0.5 결합

## Slide 7
피크 탐지는 개선됐지만 전주 기준과 교환관계가 있다
7 출처: outputs/peak_v4/H6/scores.csv · 4~6월
일 단위 지표 | 전주 기준 | 결합 곡선 최대 | 별도 일최대
재현율 | 72.7% | 29.5% | 52.3%
정밀도 | 69.6% | 68.4% | 76.7%
F1 | 0.711 | 0.413 | 0.622
미탐 / 오경보 | 12 / 14 | 31 / 6 | 21 / 7
4~6월 일최대 MAE 차이(별도-전주): -1.152
95% bootstrap 구간 [-3.778, 0.991] · 통계적 우위 확정 불가
Notes: 출처: outputs/peak_v4/H6/scores.csv · 4~6월

## Slide 8
7월: 평균오차 감소와 피크 탐지를 함께 확인했다
8 7/13·7/15 제외 29일 · 사후 진단, 설정 변경 없음
7월 지표 | 전주 기준 | 최종 구성
15분 MAE | 12.177 | 10.552
15분 RMSE | 26.381 | 17.007
일최대 MAE | 16.621 | 17.483 (별도 출력)
피크일 재현율 | 95.0% | 95.0% (별도 출력)
구간 피크 재현율 | 63.8% | 36.4% (곡선)
별도 출력은 기존 결합의 일최대 MAE 20.438을 낮췄다
Notes: 7/13·7/15 제외 29일 · 사후 진단, 설정 변경 없음

## Slide 9
7월의 고온·생산기록·시간대가 오류와 함께 변했다
9 사후 연관성 분석 · 실제 미래 기온·생산량은 입력에 미사용
조건 | 표본 | 관측 결과
30°C 초과 | 256구간 / 12일 | MAE16.153, 편향 -11.090
생산기록 양수 | 1,764구간 / 24일 | 실제 피크442개 중437개
10~17시 | 812구간 / 29일 | 피크297개 중197개 미탐
최근 기온 +2°C 초과 | 단1일 | 효과를 일반화할 근거 부족
냉방 영향은 가설로 유지한다
요일·생산상태·계절의 혼재 때문에 인과를 단정하지 않는다
Notes: 사후 연관성 분석 · 실제 미래 기온·생산량은 입력에 미사용

## Slide 10
시간 이동은 총량을 보존해도 피크를 악화시킬 수 있다
10 고정 이동비율10% / ±60분 · 실제 운영 검증이 아닌 조건부 계산
평가 | 4~6월 | 7월
평균 일최대 감소 | 4.154 | 6.357
피크 악화일 | 16 / 91일 | 4 / 29일
기간 최대값 감소 | -21.273 | 12.342
전력과 생산 장부에 같은 이동행렬을 적용하면 총량은 보존
설비 제약·납기·생산 실현 가능성은 데이터로 확인할 수 없음
Notes: 고정 이동비율10% / ±60분 · 실제 운영 검증이 아닌 조건부 계산

## Slide 11
4월 2일: 예측이 낮은 시간으로 옮기며 새 피크를 만들었다
11 출처: outputs/peak_v3/simulation/example_series.csv.gz · 원자료 단위
실제 일최대 181 → 243.273
평균 저감량만으로 자동 일정 변경을 권고하지 않는다.
실시간 계측과 설비별 이동 가능성·생산 제약이 필요하다.
작업자 점검 우선순위를 제공하고 현장 파일럿에서 확인한다.
Notes: 출처: outputs/peak_v3/simulation/example_series.csv.gz · 원자료 단위

## Slide 12
요금 절감은 계약의 과거 최대수요와 인건비에 좌우된다
12 2026 산업용(을) 고압A 선택I를 2021 부하에 가상 적용 · 실제 청구액 아님
완전월 전기요금 감소 | 잔존200kW 가정 | 잔존250kW 가정
4월 | -308,794원 | 3,637원
5월 | 3,298원 | 3,298원
6월 | 165,429원 | 10,657원
2명 × 0.5시간 × 30일을 주간에서 야간으로 옮기면
추가가산 195,000~240,000원 → 6월 절감보다 큼
kW·계약300kW·노동조건은 가정. 7월은 결측일로 월 청구액 미산정.
Notes: 공식 요금: 기후에너지환경부·한전 2026-03-13 붙임2 8쪽 https://www.mcee.go.kr/home/file/readDownloadFile.do?fileId=319782&fileSeq=2 . 근로기준법56조 https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1007688483 . 경제성은 사후 조건부 비교.

## Slide 13
검증된 기여와 현장 적용 조건을 함께 제시한다
13 코드·전체 지표·실패·재현 명령은 제출 ZIP에 포함
기여: 전주 기준 대비 평균 MAE11.4%, 별도 일최대 MAE6.1% 감소
한계: 반복자료·검증 재사용·피크 재현율 교환관계·불확실성
현장 조건: 계측단위·설비 제약·생산 유지·계약·독립 검증 확인
재현: python -X utf8 run_submission.py all
제출 전: 실제 설문 완료 화면, 팀 정보와 서명 보완
Notes: 코드·전체 지표·실패·재현 명령은 제출 ZIP에 포함